## Kılavuz
YEREL ÇEVRESEL ÜRÜN BEYANI (EPD) KÜTÜPHANESİ – VERİ TALEP FORMU
Bina Yaşam Döngüsü Analizi (TS EN 15978) için yapı malzemesi ve mekanik-elektrik ürünlerine ait karbon (GWP) verisi talebi.
1) AMAÇ
Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği uyarınca 1/1/2027'den itibaren yapı inşaat alanı 10.000 m² ve üzeri binalar için BEP-TR üzerinden Bina Yaşam Döngüsü Analizi belgesi düzenlenmesi zorunludur. Bu form, ulusal/yerel Çevresel Ürün Beyanı (EPD) veri kütüphanesi için üretici verisi toplar.
2) KADEMELİ VERİ YAKLAŞIMI
Kademe 1 : Doğrulanmış EN 15804 EPD'si olan ürünler için EPD belgesini ve özet GWP değerlerini iletmeniz yeterlidir.
Kademe 2 : EPD bulunmayan ürünler için ilgili veri sayfasında SARI ile işaretli zorunlu alanları doldurmanızı ve “Veri Kaynağı / Yöntem” alanını belirtmenizi rica ederiz.
3) SAYFALAR
• 'Yapı Malzemeleri (TS 825 - UTO)' : Yapı kabuğu malzemeleri (her satıra Ek E sıra no yazılması gerekmektedir. Beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 Ek-E’deki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda kullanılabilmesi için Ulusal Teknik Onay Kuruluşundan alınan Belgenin Numarası girilir).
• 'Mekanik-Elektrik ve Aydınlatma' : Isıtma/soğutma/sıcak su/havalandırma/aydınlatma/yenilenebilir/kablo ürünleri.
• Lütfen kendi ürünlerinizi veri sayfalarındaki BOŞ SATIRLARA, ÖRNEK satırlardaki biçime göre giriniz. Değerleri ürününüze göre serbestçe girebilir; örnek (ÖRNEK-1/2) satırlarını silebilir veya üzerlerine yazabilirsiniz.
• Her sütun başlığında KIRMIZI üçgenli HÜCRE YORUMU vardır (üzerine gelince açıklaması açılır); bazı hücrelerde açılır menü bulunur.
• İki alana özellikle dikkat: 'Menşe' (ürün yerli mi / ithal mi) ve 'Bakanlık Birim Fiyat Poz No' (varsa; poz veritabanıyla eşleştirme için). İthal ürünlerde 'Üretim Tesisi Lokasyonu' alanına menşe ülke/şehir yazınız. Ayrıntılı açıklamaları aşağıdaki Sütun Sözlüğü'ndedir.
• En sondaki 'Listeler' sayfası açılır menü kaynağıdır ve KİLİTLİDİR (değiştirilemez); siz yalnızca veri sayfalarını serbestçe doldurursunuz.
4) SÜTUN SÖZLÜĞÜ – YAPI MALZEMELERİ
Sütun | Açıklama / Birim / Dayanak
Sıra No | Kayıt sıra numarası.
TS 825:2024 Ek E Sıra No / UTO Belge No: (ZORUNLU) | [ZORUNLU] Ürünün TS 825:2024 Ek E tablosundaki sıra numarası (örn. 5.1.1 = donatılı normal beton, 7.1.2 = dolu/düşey delikli tuğla duvar, 10.2 = EPS levha, 10.3.1 = ekstrüde polistiren köpük/XPS levha) / Beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 Ek-E’deki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda kullanılabilmesi için Ulusal Teknik Onay Kuruluşundan alınan Belgenin Numarası.
Malzeme Grubu / Adı (ZORUNLU) | Ek E grup adı + ürünün jenerik tanımı (örn. 'Ekstrüde polistiren (XPS) sert köpük levha').
Üretici Firma | Veriyi sağlayan üretici.
Ürün Ticari Adı / Kodu | Ticari ad/model kodu.
Bakanlık Birim Fiyat Poz No | Bakanlık birim fiyat poz numarası (varsa). Ürünü poz veritabanıyla eşleştirip ilgili sınıflandırmaya bağlamak için kullanılır.
Beyan Birimi (1 kg/m²/m³/adet) (ZORUNLU) | EPD'nin/verinin referans aldığı MİKTAR birimi: 1 kg, 1 m², 1 m³, 1 adet veya 1 m. TÜM GWP değerleri bu birim BAŞINA verilmelidir (EN 15804 'beyan/fonksiyonel birim'). Örn: XPS için 1 m³, çimento için 1 kg, membran için 1 m².
Yoğunluk (kg/m³) (ZORUNLU) | Birim hacim kütlesi (kg/m³). m³ ↔ kg dönüşümü için şart. TS 825 Ek E'de de yer alır. Örn: normal beton 2400, XPS 35.
Gramaj (kg/m², levha için) | Levha/membran/serme ürünlerde 1 m²'nin kütlesi (belirli kalınlıkta). m² ↔ kg dönüşümü için. Örn: 50 mm XPS ~ 1,75 kg/m²; alçı levha 12,5 mm ~ 10 kg/m².
Beyan Birimi Kütlesi (kg/beyan birimi) (varsa) | Beyan birimi 1 kg DEĞİLSE, 1 beyan biriminin kaç kg ettiği. Yoğunluk/gramaj verilemiyorsa alternatif. Örn: 1 m³ XPS = 35; 1 m³ beton = 2400; 1 adet tuğla = 3,1.
A1-A3 GWP-total (ZORUNLU) | BEŞİKTEN-KAPIYA toplam sera gazı: hammadde temini (A1) + üretime taşıma (A2) + üretim (A3). Birim: kg CO₂e / beyan birimi. EN 15804 çekirdek göstergesi ve hesabın en kritik girdisidir. Örn: C30/37 ~ 290 kg CO₂e/m³.
A1-A3 GWP-fosil | A1-A3 GWP'nin FOSİL kaynaklı kısmı (kömür/petrol/doğalgaz). EN 15804+A2 bunu ayrı raporlar.
A1-A3 GWP-biyojenik | A1-A3 GWP'nin BİYOJENİK (biyokütle kaynaklı) kısmı. Bitki/ağaç kaynaklı ürünlerde atmosferden tutulan karbon NEGATİF, salınan POZİTİF görünür. Ahşapta önemli.
A1-A3 GWP-luluc | Arazi kullanımı ve arazi kullanım değişiminden (Land Use, Land Use Change) kaynaklanan kısım. EN 15804+A2 çekirdek göstergesi; genelde küçük bir değerdir.
A4 (nakliye) | Üretim kapısından şantiyeye nakliye emisyonu, kg CO₂e/beyan birimi. EPD’de veya belgeli bir YDA hesabında A4 sonucu bulunuyorsa yazınız. Bu alana taşıma mesafesi yazılmaz. A4 değeri bulunmuyorsa boş bırakılır; projeye özgü A4, üretim tesisi lokasyonu ve taşıma etapları esas alınarak sistem tarafından hesaplanır.
A5 (montaj) | Şantiyede montaj/kurulum + kurulum kaynaklı atık emisyonu (kg CO₂e/birim).
B1 (karbonatlaşma) | Kullanım aşamasında ürünün KENDİSİNDEN kaynaklanan emisyon/yutum. Çimento esaslı ürünlerde karbonatlaşma (CO₂ yutumu, negatif). Bilinmiyorsa boş bırakınız.
B2-B5 (bakım/onarım/değişim) | Kullanım ömrü boyunca bakım (B2), onarım (B3), değişim (B4), yenileme (B5). Genelde senaryoya dayalıdır; referans hizmet ömrüne göre değişim sayısı hesaplanacaktır. B2, B3, B4 ve B5 değerleri, ilgili oldukları modül belirtilerek ayrı ayrı girilmelidir.
C1-C4 (yıkım/bertaraf) | Ömür sonu: söküm/yıkım (C1) + sahadan taşıma (C2) + atık işleme/geri dönüşüme hazırlık (C3) + nihai bertaraf (C4). Birlikte verilebilir.
D (sistem sınırı ötesi fayda/yük) | Sistem sınırı ÖTESİ net fayda/yük: yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı potansiyeli. Genelde NEGATİF (fayda) raporlanır; ayrı gösterilir.
Biyojenik Karbon İçeriği (kg C / birim) | Üründe DEPOLANAN biyojenik karbon kütlesi (karbon olarak, kg C / birim). Özellikle ahşap ve ahşap esaslı ürünlerde. Not: 1 kg C = 3,667 kg CO₂.
Geri Dönüştürülmüş İçerik (%) | Ürün içindeki geri kazanılmış (ikincil) malzeme oranı (%). Döngüsellik ve D modülü değerlendirmesi için.
Referans Hizmet Ömrü RSL (yıl) (ZORUNLU) | Ürünün beklenen kullanım ömrü (yıl). "ISO 15686 / EN 15978" Örn: yapısal beton 60, çatı membranı 25, boya 10.
Montaj Zayiatı / Fire (%) (ZORUNLU) | Uygulamada kaybolan/atılan malzeme oranı (%). A5.1 inşaat atığını belirler ('fire' = zayiat). Örn: seramik ~%5, alçı ~%10, beton ~%2.
Menşe | Ürün yerli mi, ithal mi? İthal ürünlerde nakliye (A4) menşe ülke/limandan deniz+kara olarak hesaplanır; gömülü karbon (A1-A3) da üretim ülkesinin enerji karışımına göre değişir.
Üretim Tesisi Lokasyonu (İl/İlçe veya Ülke) (ZORUNLU) | Ürünün üretildiği tesisin yeri: yerli ürünlerde il/ilçe, ithal ürünlerde menşe ülke/şehir. Şantiyeye NAKLİYE MESAFESİ (A4) bundan hesaplanır. Birden fazla tesis varsa hangi bölgelere/illere hizmet verdiğini de yazınız.
Sevkiyat Aracı Tipi | Bilinen farklı tipte taşıma etapları varsa hepsini yazınız. A4 emisyon faktörünü belirler. Bilinmiyorsa boş bırakın; varsayılan ağır kamyon kullanılır.
EPD Var mı? | Doğrulanmış EPD var mı? (Evet=Kademe 1, Hayır=Kademe 2).
EPD No | EPD tescil/kayıt numarası.
Program Operatörü | EPD'yi yayımlayan program operatörü.
EN 15804 Sürümü | +A2 (güncel) veya +A1 (eski). Sürümler doğrudan kıyaslanamaz.
EPD Geçerlilik Tarihi | EPD'nin geçerlilik bitiş tarihi (genelde yayımdan 5 yıl sonra). Süresi geçmiş EPD kullanılmamalı.
Veri / Referans Yılı | Verinin temsil ettiği yıl (zamansal kalite). Örn: 2023.
Veri Tipi | Veri kalitesi: 'Ürüne özel' (tek üreticinin gerçek verisi, en iyi), 'Sektör ortalaması' (birden çok üreticinin ortalaması), 'Jenerik' (genel/veri tabanı).
Bağımsız Doğrulama | Bağımsız 3. taraf doğrulaması yapıldı mı (Evet/Hayır).
Veri Kaynağı / Yöntem (EPD yoksa) | EPD YOKSA, GWP değerinin nasıl elde edildiği: kullanılan Yaşam Döngüsü Analizi veri tabanı/çalışması (örn. Ökobaudat 2024, Ecoinvent 3.9, sektör Yaşam Döngüsü Analizi raporu) ve yöntem. Kademe 2 için şarttır.
Açıklama / Not | Serbest not (varsayımlar, kapsam, özel durumlar).
5) SÜTUN SÖZLÜĞÜ – MEKANİK-ELEKTRİK VE AYDINLATMA
Sütun | Açıklama / Birim / Dayanak
Sıra No | Kayıt sıra numarası.
Sistem Tipi (ZORUNLU) | Ekipmanın ait olduğu sistem: Isıtma, Soğutma, Sıcak Su, Havalandırma, Aydınlatma, Yenilenebilir, Kablo.
Üretici Firma | Veriyi sağlayan üretici.
Ürün Ticari Adı / Kodu | Ticari ad/model kodu.
Bakanlık Birim Fiyat Poz No | Bakanlık birim fiyat poz numarası (varsa). Ekipmanı poz veritabanıyla eşleştirmek için kullanılacaktır.
Beyan Birimi (adet/kW/m) (ZORUNLU) | GWP değerinin neye göre verildiği. Cihazlar için genelde '1 adet' veya '1 kW kapasite'; kablo için '1 m'. TÜM GWP bu birim başınadır.
Ürün Kütlesi (kg / beyan birimi) (ZORUNLU) | Ürünün/ekipmanın KÜTLESİ (kg / beyan birimi). *** Kütle-bazlı gömülü karbon tahmininin temeli: EPD yoksa gömülü (yerleşik) karbon ~ KÜTLE × malzemenin kg başına gömülü karbonu. *** Örn: 12 kW ısı pompası ~138 kg (kW başına ~11,5 kg); kablo için kg/m.
Anma Kapasitesi (kW) | Cihazın anma ısıl/soğutma/elektrik gücü (kW). Kapasiteye göre ölçekleme/kontrol için. Örn: ısı pompası 12 kW, kombi 24 kW. Aydınlatma armatüründe boş bırakılabilir.
Soğutucu Akışkan Tipi (R32, R290...) | Klima/ısı pompası/soğutuculardaki SOĞUTUCU AKIŞKAN tipi. Örn: R32, R410A, R134a, R290 (propan).
Şarj (Dolum) Miktarı (kg) | Cihazdaki soğutucu akışkan kütlesi (kg) – 'şarj/dolum miktarı'. Kaçak emisyonu = dolum × yıllık kaçak oranı × akışkan GWP. Örn: split klima ~1-2 kg.
Yıllık Soğutucu Akışkan Kaçak Oranı (%/yıl) | Ürüne veya sistem tipine özgü yıllık soğutucu akışkan kaçak oranı. Değer verilmesi hâlinde veri kaynağı belirtilmelidir. Bilinmiyorsa boş bırakılır.
Akışkan GWP100 (Küresel Isınma Pot.) | Soğutucu akışkanın CO₂'ye kıyasla 100 yıllık küresel ısınma etkisi (1 kg = kaç kg CO₂e). Örn: R32=675. Kullanılan mevzuat/IPCC raporu ve sürümü zorunlu olarak belirtilir. B1 hesabında kullanılır.
A1-A3 GWP-total (ZORUNLU) | Ürünün üretim aşaması karbon etkisi, kg CO₂e / beyan birimi. EPD varsa oradan alınız; yoksa yandaki 'kg başına GWP' × ürün kütlesi ile tahmin edilir.
kg başına GWP (kgCO₂e/kg) | Alternatif giriş: ürünün KG başına gömülü karbonu. EPD bulunmayan bazı ısıtma ve sıcak su ekipmanlarında, yalnızca erken tasarım ön tahmini amacıyla ~9 kgCO₂e/kg (soğutucu akışkan hariç) mertebesindeki literatür değerleri kullanılabilir. Bu değer tüm mekanik-elektrik ürünlere uygulanamaz; ürün grubu, sistem sınırı, veri kaynağı ve belirsizlik belirtilmelidir. A1-A3 = ürün kütlesi × bu değer.
A4 (nakliye) | Üretim kapısından şantiyeye nakliye emisyonu, kg CO₂e/beyan birimi. EPD’de veya belgeli bir YDA hesabında A4 sonucu bulunuyorsa yazınız. Bu alana taşıma mesafesi yazılmaz. A4 değeri bulunmuyorsa boş bırakılır; projeye özgü A4, üretim tesisi lokasyonu ve taşıma etapları esas alınarak sistem tarafından hesaplanır.
A5 (montaj) | Şantiyede montaj/kurulum + kurulum kaynaklı atık emisyonu (kg CO₂e/birim).
B (bakım/değişim) | Kullanım aşaması: bakım/onarım/değişim (varsa). Akışkan kaçağı (B1) ayrıca yukarıda hesaplanır. B2, B3, B4 ve B5 değerleri, ilgili oldukları modül belirtilerek ayrı ayrı girilmelidir.
C1-C4 (yıkım/bertaraf) | Ömür sonu: söküm/yıkım (C1) + sahadan taşıma (C2) + atık işleme/geri dönüşüme hazırlık (C3) + nihai bertaraf (C4). Birlikte verilebilir.
D (sistem sınırı ötesi fayda/yük) | Sistem sınırı ÖTESİ net fayda/yük: yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı potansiyeli. Genelde NEGATİF (fayda) raporlanır; ayrı gösterilir.
Referans Hizmet Ömrü (yıl) (ZORUNLU) | Ekipman ömrü (yıl). Mekanik-elektrik ekipmanları genelde 15-25 yıl → bina 50 yılda 2-3 kez değişir (B4). Örn: ısı pompası 20, aydınlatma armatürü 15, kanal/boru 30.
Menşe | Ürün yerli mi, ithal mi? İthalde nakliye (A4) ve gömülü karbon menşe ülkeye göre değişir.
Üretim Tesisi Lokasyonu (İl/İlçe veya Ülke) (ZORUNLU) | Üretim tesisi yeri: yerli ürünlerde il/ilçe, ithalde menşe ülke/şehir. Nakliye mesafesi (A4) için.
Sevkiyat Aracı Tipi | Bilinen farklı tipte taşıma etapları varsa hepsini yazınız.. A4 emisyon faktörünü belirler. Bilinmiyorsa boş bırakın; varsayılan ağır kamyon kullanılır.
EPD Var mı? | Doğrulanmış EPD var mı? (Evet=Kademe 1, Hayır=Kademe 2).
EPD No | EPD tescil/kayıt numarası.
Program Operatörü | EPD'yi yayımlayan program operatörü.
EN 15804 Sürümü | +A2 (güncel) veya +A1 (eski). Sürümler doğrudan kıyaslanamaz.
EPD Geçerlilik Tarihi | EPD'nin geçerlilik bitiş tarihi (genelde yayımdan 5 yıl sonra). Süresi geçmiş EPD kullanılmamalı.
Veri / Referans Yılı | Verinin temsil ettiği yıl (zamansal kalite). Örn: 2023.
Veri Tipi | Veri kalitesi: 'Ürüne özel' (tek üreticinin gerçek verisi, en iyi), 'Sektör ortalaması' (birden çok üreticinin ortalaması), 'Jenerik' (genel/veri tabanı).
Bağımsız Doğrulama | Bağımsız 3. taraf doğrulaması yapıldı mı (Evet/Hayır).
Veri Kaynağı / Yöntem | EPD yoksa: kullanılan yöntem/veri (örn. kütle-bazlı gömülü karbon tahmini; soğutucu akışkan için sızıntı hesabı; kullanılan veri tabanı).
Not | Serbest not.
6) DAYANAK STANDARTLAR
TS EN 15978 (bina döngüsü değerlendirmesi) – TS EN ISO 14040/14044 (Yaşam Döngüsü Analizi ilke ve gereklilikleri) – EN 15804+A2 (yapı ürünü EPD çekirdek kuralları) – EN ISO 14025 (Tip III çevresel beyan) – EN 16757 (beton/karbonatlaşma) – EN 16449 (ahşap ve ahşap esaslı ürünler) – ISO 15686 (hizmet ömrü) – TS 825:2024 Ek E (malzeme kapsamı).

## Yapı Malzemeleri (TS 825 - UTO)
Yapı Malzemeleri (TS 825 Ek E)
TANIM | [5 empty] | FİZİKSEL / BİRİM |  |  |  | GWP – MODÜL BAZINDA (kg CO₂e / beyan birimi) | [9 empty] | DİĞER LCA |  |  |  | NAKLİYE (A4) |  |  | EPD ÜSTVERİSİ & KALİTE
Sıra No | TS 825:2024 Ek E Sıra No / UTO Belge No | Malzeme Grubu / Adı | Üretici Firma | Ürün Ticari Adı / Kodu | Bakanlık Birim Fiyat Poz No | Beyan Birimi (1 kg/m²/m³/adet) | Yoğunluk (kg/m³) | Gramaj (kg/m², levha için) | Beyan Birimi Kütlesi (kg/beyan birimi) (varsa) | A1-A3 GWP-total | A1-A3 GWP-fosil | A1-A3 GWP-biyojenik | A1-A3 GWP-luluc | A4 (nakliye) | A5 (montaj) | B1 (karbonatlaşma) | B2-B5 (bakım/onarım/değişim) | C1-C4 (yıkım/bertaraf) | D (sistem sınırı ötesi fayda/yük) | Biyojenik Karbon İçeriği (kg C / birim) | Geri Dönüştürülmüş İçerik (%) | Referans Hizmet Ömrü RSL (yıl) | Montaj Zayiatı / Fire (%) | Menşe | Üretim Tesisi Lokasyonu (İl/İlçe veya Ülke) | Sevkiyat Aracı Tipi | EPD Var mı? | EPD No | Program Operatörü | EN 15804 Sürümü | EPD Geçerlilik Tarihi | Veri / Referans Yılı | Veri Tipi | Bağımsız Doğrulama | Veri Kaynağı / Yöntem (EPD yoksa) | Açıklama / Not
ÖRNEK-1 | 10.3.1 | Ekstrüde polistiren köpük (XPS) levha | Örnek Yalıtım A.Ş. | XPS-300 / 50mm | - | m3 | 35 | - | 35 | 95 | 88 | 0 | 7 | 4.2 | 1.5 | 0 | 2 | 6 | -12 | 0 | 15 | 50 | 5 | Yerli (Türkiye üretimi) | Gebze / Kocaeli | Kamyon >16 t | Evet | S-P-xxxxx | EPD International | EN 15804+A2 | 2029-05-01 | 2024 | Ürüne özel | Evet | - | Beyan birimi m³; A1-A3 doğrulanmış EPD.
ÖRNEK-2 | 5.1.1 | Donatılı normal beton C30/37 (TS 500) | Örnek Beton A.Ş. | C30/37 / S4 | - | m3 | 2400 | - | 2400 | 290 | 289 | 0 | 1 | 9 | 3 | -18 | 0 | 8 | -2 | 0 | 25 | 60 | 2 | Yerli (Türkiye üretimi) | Esenyurt / İstanbul | Kamyon >16 t | Hayır | - | Yok | Belirsiz | - | 2022 | Sektör ortalaması | Hayır | Sektör ortalaması + Ecoinvent 3.9 | EPD yok; geçiş (Kademe 2) verisi.
Note on A3: Kayıt sıra numarası (elle veya otomatik). Sadece takip amaçlı.
Note on B3: [ZORUNLU] Ürünün TS 825:2024 Ek E tablosundaki sıra numarası (örn. 5.1.1 = donatılı normal beton, 7.1.2 = dolu/düşey delikli tuğla duvar, 10.2 = EPS levha, 10.3.1 = ekstrüde polistiren köpük/XPS levha) / Beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin TS 825 Ek-E’deki değerlerden daha küçük olması durumunda hesaplamalarda kullanılabilmesi için Ulusal Teknik Onay Kuruluşundan alınan Belgenin Numarası
Note on C3: [ZORUNLU] Ek E grup adı + ürünün jenerik tanımı (örn. 'Ekstrüde polistiren (XPS) sert köpük levha').
Note on D3: Veriyi sağlayan üretici firma adı. İzlenebilirlik için.
Note on E3: Ürünün ticari adı/model kodu. Aynı üreticinin farklı ürünlerini ayırt etmek için.
Note on F3: Bakanlık birim fiyat poz numarası (varsa). Ürünü poz veritabanıyla eşleştirip ilgili sınıflandırmaya bağlamak için kullanılır.
Note on G3: [ZORUNLU] EPD'nin/verinin referans aldığı MİKTAR birimi: 1 kg, 1 m², 1 m³, 1 adet veya 1 m. TÜM GWP değerleri bu birim BAŞINA verilmelidir (EN 15804 'beyan/fonksiyonel birim'). Örn: XPS için 1 m³, çimento için 1 kg, membran için 1 m².
Note on H3: [ZORUNLU] Birim hacim kütlesi (kg/m³). m³ ↔ kg dönüşümü için şart. TS 825 Ek E'de de yer alır. Örn: normal beton 2400, XPS 35.
Note on I3: Levha/membran/serme ürünlerde 1 m²'nin kütlesi (belirli kalınlıkta). m² ↔ kg dönüşümü için. Örn: 50 mm XPS ~ 1,75 kg/m²; alçı levha 12,5 mm ~ 10 kg/m².
Note on J3: Beyan birimi 1 kg DEĞİLSE, 1 beyan biriminin kaç kg ettiği. Yoğunluk/gramaj verilemiyorsa alternatif. Örn: 1 m³ XPS = 35; 1 m³ beton = 2400; 1 adet tuğla = 3,1.
Note on K3: [ZORUNLU] BEŞİKTEN-KAPIYA toplam sera gazı: hammadde temini (A1) + üretime taşıma (A2) + üretim (A3). Birim: kg CO₂e / beyan birimi. EN 15804+A2 çekirdek göstergesi ve hesabın en kritik girdisidir. Örn: C30/37 ~ 290 kg CO₂e/m³.
Note on L3: A1-A3 GWP'nin FOSİL kaynaklı kısmı (kömür/petrol/doğalgaz). EN 15804+A2 bunu ayrı raporlar.
Note on M3: A1-A3 GWP'nin BİYOJENİK (biyokütle kaynaklı) kısmı. Bitki/ağaç kaynaklı ürünlerde atmosferden tutulan karbon NEGATİF, salınan POZİTİF görünür.
Note on N3: Arazi kullanımı ve arazi kullanım değişiminden (Land Use, Land Use Change) kaynaklanan kısım. EN 15804+A2 çekirdek göstergesi; genelde küçüktür.
Note on O3: Üretim kapısından şantiyeye nakliye emisyonu, kg CO₂e/beyan birimi. EPD’de veya belgeli bir YDA hesabında A4 sonucu bulunuyorsa yazınız. Bu alana taşıma mesafesi yazılmaz. A4 değeri bulunmuyorsa boş bırakılır; projeye özgü A4, üretim tesisi lokasyonu ve taşıma etapları esas alınarak sistem tarafından hesaplanır.
Note on P3: Şantiyede montaj/kurulum + kurulum kaynaklı atık emisyonu (kg CO₂e/birim).
Note on Q3: Kullanım aşamasında ürünün KENDİSİNDEN kaynaklanan emisyon/yutum. Çimento esaslı ürünlerde karbonatlaşma (CO₂ yutumu, negatif). Bilinmiyorsa boş bırakınız.
Note on R3: Kullanım ömrü boyunca bakım (B2), onarım (B3), değişim (B4), yenileme (B5). Genelde senaryoya dayalıdır; referans hizmet ömrüne göre değişim sayısı hesaplanacaktır. B2, B3, B4 ve B5 değerleri, ilgili oldukları modül belirtilerek ayrı ayrı girilmelidir.
Note on S3: Ömür sonu: söküm/yıkım (C1) + sahadan taşıma (C2) + atık işleme/geri dönüşüme hazırlık (C3) + nihai bertaraf (C4). Birlikte verilebilir.
Note on T3: Sistem sınırı ÖTESİ net fayda/yük: yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı potansiyeli. Genelde NEGATİF (fayda) raporlanır; ayrı gösterilir.
Note on U3: Üründe DEPOLANAN biyojenik karbon kütlesi (karbon olarak, kg C / birim). Özellikle ahşap ve ahşap esaslı ürünlerde. Not: 1 kg C = 3,667 kg CO₂.
Note on V3: Ürün içindeki geri kazanılmış (ikincil) malzeme oranı (%). Döngüsellik ve D modülü değerlendirmesi için.
Note on W3: [ZORUNLU] Ürünün beklenen kullanım ömrü (yıl). "ISO 15686 / EN 15978" Örn: yapısal beton 60, çatı membranı 25, boya 10.
Note on X3: [ZORUNLU] Uygulamada kaybolan/atılan malzeme oranı (%). A5.1 inşaat atığını belirler ('fire' = zayiat). Örn: seramik ~%5, alçı ~%10, beton ~%2.
Note on Y3: Ürün yerli mi, ithal mi? İthal ürünlerde nakliye (A4) menşe ülke/limandan deniz+kara olarak hesaplanır; gömülü karbon (A1-A3) da üretim ülkesinin enerji karışımına göre değişir.
Note on Z3: [ZORUNLU] Ürünün üretildiği tesisin yeri: yerli ürünlerde il/ilçe, ithal ürünlerde menşe ülke/şehir. Şantiyeye NAKLİYE MESAFESİ (A4) bundan hesaplanır. Birden fazla tesis varsa hangi bölgelere/illere hizmet verdiğini de yazınız.
Note on AA3: Bilinen farklı tipte taşıma etapları varsa hepsini yazınız. A4 emisyon faktörünü belirler. Bilinmiyorsa boş bırakın; varsayılan ağır kamyon kullanılır.
Note on AB3: Ürünün DOĞRULANMIŞ bir EPD'si var mı? Evet = Kademe 1 (EPD'yi de gönderiniz). Hayır = Kademe 2 (asgari alanlar + veri kaynağı).
Note on AC3: EPD'nin tescil/kayıt numarası (örn. EPD-..-xxxxxx, S-P-xxxxx). İzlenebilirlik.
Note on AD3: EPD'yi yayımlayan/tescilleyen program operatörü (IBU, EPD International...). EN ISO 14025'teki bağımsız program.
Note on AE3: EPD hangi sürüme göre hazırlandı: EN 15804+A2 (güncel) veya +A1 (eski). KRİTİK: +A1 ve +A2 GWP'leri farklı karakterizasyon faktörleri kullanır, DOĞRUDAN kıyaslanamaz.
Note on AF3: EPD'nin geçerlilik bitiş tarihi (genelde yayımdan 5 yıl sonra). Süresi geçmiş EPD kullanılmamalıdır.
Note on AG3: Verinin temsil ettiği yıl (ÖKOBAUDAT 'reference year'). Zamansal temsiliyet/veri kalitesi için gereklidir. Örn: 2023.
Note on AH3: Veri kalitesi: 'Ürüne özel' (tek üreticinin gerçek verisi), 'Sektör ortalaması' (birden çok üreticinin ortalaması), 'Jenerik' (genel/veri tabanı).
Note on AI3: EPD bağımsız 3. taraf doğrulayıcı tarafından doğrulandı mı (Evet/Hayır). EN ISO 14025 Tip III şartı.
Note on AJ3: EPD YOKSA, GWP değerinin nasıl elde edildiği: kullanılan Yaşam Döngüsü Analizi veri tabanı/çalışması ve yöntem. Kademe 2 için şarttır.
Note on AK3: Serbest not (varsayımlar, kapsam, özel durumlar).

## Mekanik-Elektrik ve Aydınlatma
Mekanik-Elektrik ve Aydınlatma
TANIM |  |  |  |  | BİRİM / KÜTLE |  |  | SOĞUTUCU AKIŞKAN (varsa) |  |  |  | GWP (kg CO₂e / beyan birimi) | [6 empty] | DİĞER |  |  |  | EPD ÜSTVERİSİ
Sıra No | Sistem Tipi | Üretici Firma | Ürün Ticari Adı / Kodu | Bakanlık Birim Fiyat Poz No | Beyan Birimi (adet/kW/m) | Ürün Kütlesi (kg / beyan birimi) | Anma Kapasitesi (kW) | Soğutucu Akışkan Tipi (R32, R290...) | Şarj (Dolum) Miktarı (kg) | Yıllık Soğutucu Akışkan Kaçak Oranı (%/yıl) | Akışkan GWP100 (Küresel Isınma Pot.) | A1-A3 GWP-total | kg başına GWP (kgCO₂e/kg) | A4 (nakliye) | A5 (montaj) | B (bakım/değişim) | C1-C4 (yıkım/bertaraf) | D (sistem sınırı ötesi fayda/yük) | Referans Hizmet Ömrü (yıl) | Menşe | Üretim Tesisi Lokasyonu (İl/İlçe veya Ülke) | Sevkiyat Aracı Tipi | EPD Var mı? | EPD No | Program Operatörü | EN 15804 Sürümü | EPD Geçerlilik Tarihi | Veri / Referans Yılı | Veri Tipi | Bağımsız Doğrulama | Veri Kaynağı / Yöntem | Not
ÖRNEK-1 | Isıtma | Örnek İklimlendirme A.Ş. | HP-12 / Hava-su ısı pompası | - | kW | 11.5 | 12 | R32 | 2.4 | 3,5 | 675 | 103,5 | 9 | - | - | - | - | - | 20 | İthal | Almanya / Münih | Kamyon >16 t | Hayır | - | Yok | Belirsiz | - | 2023 | Ürüne özel | Hayır | Kütle-bazlı tahmin (kütle × 9) + akışkan sızıntı (B1) | Anma 12 kW; kütle ~138 kg.
ÖRNEK-2 | Aydınlatma | Örnek Aydınlatma A.Ş. | LED Panel 60x60 40W | - | adet | 2.5 | - | - | - | - | - | 12.5 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | Yerli (Türkiye üretimi) | Ankara | Kamyon >16 t | Hayır | - | Yok | Belirsiz | - | 2023 | Sektör ortalaması | Hayır | Armatür kütlesi × 5 kgCO₂e/kg esas alınmıştır. | Armatür kütlesi 2,5 kg.
Note on A3: Kayıt sıra numarası.
Note on B3: [ZORUNLU] Ekipmanın ait olduğu sistem: Isıtma, Soğutma, Sıcak Su, Havalandırma, Aydınlatma, Yenilenebilir, Kablo. Hesaplamalarda eşlemesi ve modül ataması için.
Note on C3: Veriyi sağlayan üretici.
Note on D3: Ticari ad/model kodu.
Note on E3: Bakanlık birim fiyat poz numarası (varsa). Ekipmanı poz veritabanıyla eşleştirmek için kullanılacaktır.
Note on F3: [ZORUNLU] GWP değerinin neye göre verildiği. Cihazlar için genelde '1 adet' veya '1 kW kapasite'; kablo için '1 m'. TÜM GWP bu birim başınadır.
Note on G3: [ZORUNLU] Ürünün/ekipmanın KÜTLESİ (kg / beyan birimi). Örn: 12 kW ısı pompası ~138 kg (kW başına ~11,5 kg); kablo için kg/m.
Note on H3: Cihazın anma ısıl/soğutma/elektrik gücü (kW). Kapasiteye göre ölçekleme/kontrol için. Örn: ısı pompası 12 kW, kombi 24 kW. Aydınlatma armatüründe boş bırakılabilir.
Note on I3: Klima/ısı pompası/soğutuculardaki SOĞUTUCU AKIŞKAN tipi. Örn: R32, R410A, R134a, R290 (propan).
Note on J3: Cihazdaki soğutucu akışkan kütlesi (kg) – 'şarj/dolum miktarı'. Kaçak emisyonu = dolum × yıllık kaçak oranı × akışkan GWP. Örn: split klima ~1-2 kg.
Note on K3: Ürüne veya sistem tipine özgü yıllık soğutucu akışkan kaçak oranı. Değer verilmesi hâlinde veri kaynağı belirtilmelidir. Bilinmiyorsa boş bırakılır
Note on L3: Soğutucu akışkanın CO₂'ye kıyasla 100 yıllık ısınma etkisi (1 kg = kaç kg CO₂e). Örn: R32=675. Kullanılan mevzuat/IPCC raporu ve sürümü zorunlu olarak belirtilir. B1 hesabında kullanılır.
Note on M3: [ZORUNLU] Cihazın ÜRETİM (gömülü) karbonu, kg CO₂e / beyan birimi. EPD varsa oradan alınız; yoksa yandaki 'kg başına GWP' × ürün kütlesi ile tahmin edilir.
Note on N3: Alternatif giriş: ürünün KG başına gömülü karbonu. EPD bulunmayan bazı ısıtma ve sıcak su ekipmanlarında, yalnızca erken tasarım ön tahmini amacıyla ~9 kgCO₂e/kg (soğutucu akışkan hariç) mertebesindeki literatür değerleri kullanılabilir. Bu değer tüm mekanik-elektrik ürünlere uygulanamaz; ürün grubu, sistem sınırı, veri kaynağı ve belirsizlik belirtilmelidir. A1-A3 = ürün kütlesi × bu değer.
Note on O3: Üretim kapısından şantiyeye nakliye emisyonu, kg CO₂e/beyan birimi. EPD’de veya belgeli bir YDA hesabında A4 sonucu bulunuyorsa yazınız. Bu alana taşıma mesafesi yazılmaz. A4 değeri bulunmuyorsa boş bırakılır; projeye özgü A4, üretim tesisi lokasyonu ve taşıma etapları esas alınarak sistem tarafından hesaplanır.
Note on P3: Şantiyede montaj/kurulum + kurulum kaynaklı atık emisyonu (kg CO₂e/birim).
Note on Q3: Kullanım aşaması: bakım/onarım/değişim (varsa). Akışkan kaçağı (B1) ayrıca yukarıda hesaplanır. B2, B3, B4 ve B5 değerleri, ilgili oldukları modül belirtilerek ayrı ayrı girilmelidir.
Note on R3: Ömür sonu: söküm/yıkım (C1) + sahadan taşıma (C2) + atık işleme/geri dönüşüme hazırlık (C3) + nihai bertaraf (C4). Birlikte verilebilir.
Note on S3: Sistem sınırı ÖTESİ net fayda/yük: yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı potansiyeli. Genelde NEGATİF (fayda) raporlanır; ayrı gösterilir.
Note on T3: [ZORUNLU] Ekipman ömrü (yıl). Mekanik-elektrik ekipmanları genelde 15-25 yıl → bina 50 yılda 2-3 kez değişir (B4). Örn: ısı pompası 20, aydınlatma armatürü 15, kanal/boru 30.
Note on U3: Ürün yerli mi, ithal mi? İthalde nakliye (A4) ve gömülü karbon menşe ülkeye göre değişir.
Note on V3: [ZORUNLU] Üretim tesisi yeri: yerli ürünlerde il/ilçe, ithalde menşe ülke/şehir. Nakliye mesafesi (A4) için.
Note on W3: Bilinen farklı tipte taşıma etapları varsa hepsini yazınız. A4 emisyon faktörünü belirler. Bilinmiyorsa boş bırakın; varsayılan ağır kamyon kullanılır.
Note on X3: Doğrulanmış EPD var mı? (Evet=Kademe 1, Hayır=Kademe 2).
Note on Y3: EPD tescil/kayıt numarası.
Note on Z3: EPD'yi yayımlayan program operatörü.
Note on AA3: +A2 (güncel) veya +A1 (eski). Sürümler doğrudan kıyaslanamaz.
Note on AB3: EPD'nin geçerlilik bitiş tarihi (genelde yayımdan 5 yıl sonra). Süresi geçmiş EPD kullanılmamalıdır.
Note on AC3: Verinin temsil ettiği yıl (zamansal kalite). Örn: 2023.
Note on AD3: Veri kalitesi: 'Ürüne özel' (tek üreticinin gerçek verisi), 'Sektör ortalaması' (birden çok üreticinin ortalaması), 'Jenerik' (genel/veri tabanı).
Note on AE3: Bağımsız 3. taraf doğrulaması yapıldı mı (Evet/Hayır).
Note on AF3: EPD yoksa: kullanılan yöntem/veri (örn. kütle-bazlı gömülü karbon tahmini; soğutucu akışkan için sızıntı hesabı; kullanılan veri tabanı).
Note on AG3: Serbest not.

## Listeler
Beyan Birimi (yapı) | Beyan Birimi (tesisat) | Sevkiyat Aracı | Program Operatörü | EN 15804 Sürümü | Veri Tipi | Evet/Hayır | Sistem Tipi (mekanik-elektrik) | Menşe
kg | adet | Kamyon >16 t | EPD Türkiye | EN 15804+A2 | Ürüne özel | Evet | Isıtma | Yerli (Türkiye üretimi)
m2 | kW | Kamyon 3,5-16 t | IBU (Almanya) | EN 15804+A1 | Sektör ortalaması | Hayır | Soğutma | İthal
m3 | m | Kamyon <3,5 t | EPD International | Belirsiz | Jenerik |  | Sıcak Su (DHW)
adet | kg | Tren | EPD Norge |  |  |  | Havalandırma
m |  | Gemi | INIES (Fransa) |  |  |  | Aydınlatma
ton |  | Diğer | Diğer |  |  |  | Yenilenebilir
|  |  | Yok |  |  |  | Kablo
Diğer